ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ООО «Б.ТИШИНСКИЙ-10»:

Перечень основных работ, выполняемых ООО «Б.Тишинский-10» по управлению, содержанию, текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома Управление эксплуатацией:

- Организация эксплуатации жилищного фонда, нежилых помещений и строений, уборки придомовой и прилежащей территории:

- Заключение и ведение договоров с энерго-; тепло-; водо- ресурсопоставляющими и другими подрядными организациями. Обеспечение учета поставляемых услуг и расчеты с поставщиками по заключенным договорам

- Обеспечение постоянного контроля по организации перепланировочных, ремонтных и иных строительных работ в помещениях объекта управления;

- Организация и проведение приема жителей домовладения (правообладателей, собственников, нанимателей и других лиц);

- Ведение и хранение документации по домовладению;

- Расчет платежей по оплате за жилищно-коммунальные услуги;

- Прием платежей;

- Ведение в установленном порядке учета выполняемых работ по эксплуатации и - содержанию комплекса придомовых территорий;

- Участие во всех проводимых в домовладении проверках и инспекциях;

- Оказание услуг по заявкам жителей (за счет средств последних) по обслуживанию и ремонту индивидуальных внутриквартирных инженерных сетей;

- Заключение договоров на бюджетное финансирование содержания домовладения;

- Ведение технической документации на здание и инженерное оборудование;

- Ведение бухгалтерской документации и выдача справок жителям в пределах своей компетенции, делопроизводство;

- Информационное обслуживание жителей в рамках деятельности управляющей компании;

- Взаимодействие с органами власти и другими организациями в интересах домовладельцев.

- Иные услуги и работы, предусмотренные правовыми актами РФ и г. Москвы, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

- Система отопления

- Внешний осмотр теплообменников, проверка на отсутствие протечек между пластинами и на фланцевых соединениях

- Опрессовка водонагревателей сетевой водой

- Внешний осмотр циркуляционных насосов

- Очистка фильтров грубой очистки, замена прокладок, фильтрующих элементов

- Чистка фильтра и обратного клапана линии подпитки, ревизия состояния уплотнителей и фильтрующего элемента

- Проверка режима работы насоса линии подпитки

- Прочистка седла электромагнитного клапана

- Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры, крепления их к строительным конструкциям

- Проверка работоспособности обратного клапана

- Осмотр состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляционного покрытия

- Осмотр отопительных приборов, регуляторов, поэтажной запорной арматуры, проверка герметичности

- Удаление воздуха из отопительных приборов

- Регулировка распределения тепловых нагрузок по помещениям и этажам, балансировка системы

- Проверка равномерности прогрева отдельных приборов

- Выработка предложения по химической очистке теплообменников.

- Гидравлические испытания системы

- Сдача системы представителю теплоснабжающей организации, получение акта готовности системы к отопительному сезону

- Замена сальников, прокладок, уплотнителей, устранение течей

- Контроль за состоянием теплообменников Система холодного водоснабжения (ХВС)

- Осмотр состояния узлов, их креплений

- Проверка режима работы насосов повышающей станции

- Проверка давления в воздушной полости гидропневматических баков

- Внешний осмотр счетчика водомерного узла, проверка целостности пломб, положения кранов

- Проверка работоспособности прибора учета, промывка обратным потоком воды

- Очистка фильтров перед водомерным узлом

- Осмотр трубопроводов, изоляции

- Ремонт, укрепление изоляции

- Проверка надежности крепления трубопроводов к жестким конструкциям

- Осмотр запорной арматуры, проверка герметичности резьбовых соединений водопроводной сети, протяжка крепёжных болтов и хомутов Очистка фильтров грубой очистки

- Замена фильтрующих элементов

- Внешний осмотр, проверка герметичности водоразборной арматуры

- Осмотр гибких подводок, устранение течей

- Проверка состояния обратных клапанов

- Ревизия обратных клапанов с заменой прокладок

- Набивка сальников, компенсация релаксации резьбовых соединений, замена прокладок, уплотнителей, гибких подводок, шаровых кранов, устранение течей в приборах, водозапорной и водоразборной арматуре, применение новых технологий водоподготовки.

- Система горячего водоснабжения (ГВС)

- Контроль за работой циркуляционных насосов, режимом переключения в соответствии с программой

- Проверка герметичности муфтовых соединений, состояния прокладок циркуляционных насосов

- Внешний осмотр и регламентные работы по оценке теплообменников 1-й и 2-й ступеней, проверка на отсутствие протечек между пластинами и во фланцевых соединениях

- Опрессовка теплообменников

- Проверка работоспособности запорной арматуры

- Проверка состояния обратных клапанов

- Чистка обратных клапанов, проверка состояния пружин, уплотнений

- Очистка фильтров грубой очистки, промывка фильтрующего элемента, замена прокладок

- Осмотр водоразборной арматуры

- Замена прокладок, гибких подводок, шаровых кранов, набивка сальников

- Осмотр трубопроводов, состояния изолирующего материала, запорной и спускной арматуры

- Устранение течей, замена сальниковых уплотнителей, прокладок

- Переключение системы на летний/зимний режим работы

- Регламентные работы по оценке состояния теплообменников Система внутренней канализации

- Осмотр выпускных и дворовых колодцев

- Устранение засоров в стояках и магистралях, прочистка

- Замена вышедших из строя элементов общедомовой сети

- Устранение течей, замена уплотнителей

- Электротехнические системы

- Техническое обслуживание, проведение регламентных и ремонтных работ на силовых, а также распределительных магистралях и установленном оборудовании

- Учет и анализ расхода электроэнергии

- Предоставление данных о расходе электроэнергии в отдел энергосбыта по месту регистрации электроустановки

- Ведение технической документации (оперативная документация и технические паспорта на установленное силовое оборудование)

- Ведение документации по технике безопасности электротехнического персонала

- Проверка исправности заземления, изоляции силовых проводов и кабелей, состояния контактных соединений, исправности аппаратуры защиты и управления

- Наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов, осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия

- Восстановление нарушений маркировки, надписей и предупредительных плакатов

- Осмотр и проверка изоляции электросетей специализированной электролабораторией

- Контроль за отсутствием перегревов наконечников кабелей и соединений, а также за соответствием электрических сетей фактическим нагрузкам

- Мелкий ремонт групповых распределительных щитков, коробок и электропроводки

- Проведение установленных измерений и испытаний КИПиА

- Техническое обслуживание, ремонт светильников и замена ламп освещения светильников, а также чистка светильников от пыли и грязи

- Техническое обслуживание заземления оборудования и мест соединений с оборудованием в соответствии с действующими нормативными документами

- Проведение плановых измерений и испытаний

- Компенсация релаксации резьбовых соединений